# 关于征集Ge-68校准源服务商的通知

# 我院拟采购以下医疗设备的Ge-68校准源更换及回收服务：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正电子发射及X射线计算机断层扫描成像系统 | BiographMct.S | 西门子 |

# 详细技术参数如下：

# 1、Ge68桶源 1枚，活度：92.5MBq/枚

# 2、Ge68棒源 2枚，活度：46.25MBq/枚

# 3、在用旧源出口回收 Ge 68（含桶源、棒源）

# (1)交货时间与数量:取得环保部批准的进口审批表后60日内交货。

# (2)质量要求或技术标准及供方对质量负责的条件和期限:

# A.提供国外供方的放射源证书，以外方提供的放射源证书所列技术标准和参数为准。

# B.放射源安全等级不低于ISO2919-2012(GB4075-2012)C。

# C.放射源泄漏检验方法符合ISO9978/GB15849(密封放射源的泄漏检验方法》相关规定。

# D.放射源的出厂活度与名义活度之间最大偏差不超过15%。

# (3)运输方式及到达站港和费用负担:供方负责运输到需方现场。

# (4)包装标准、包装物的供应与回收:标准运输包装。

# (5)旧源回收:在用的三枚旧放射源由供方负责回收出口并承担相关费用。

# (6)供方应向需方提供已获得环保部门批准的《放射源进口审批表》、《放射源出口审批表》，已进口放射源的编码卡片，放射源合格证书及出口证明材料等文件。

# 现开始征集或邀请服务商，报名需提供：

# 1、服务商公司证照（符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格要求，具有《医疗器械经营许可证》。）

# 2、业务员授权书及社保缴费证明（由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）及居民身份证复印件

# 3、服务商法定代表人居民身份证复印件

# 4、承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书）

# 5、服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（提供由本单位或其控股关系子公司，或本单位委托外服公司购买的近六个月内社保证明）

# 6、同类设备服务客户名单

# 7、更换方案（含响应时间、交付时间）

以上资料，加上封皮及报名表胶装成册并加盖公章，交至联系人，要求：封皮按照附件一《封皮》，首页按照附件二《报名表》制作。

联系人：曹璐

联系电话：69088115

报名截止时间： 2022年1月18日

报名地址：石家庄市人民医院  医学装备部

石家庄市建华南大街365号

石家庄市人民医院

2022年1月11日

附件一：《封皮》

第    包

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件二：《报 名 表》

报名表

项目编号:        项目名称:

服务商名称：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 服务商公司证照 |  |  |
| 2 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在报名单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 3 | # 产品法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 4 | # 承担同类设备更换服务证明（合同复印件或中标通知书） |  |  |
| 5 | # 服务商工程师团队介绍及相应专业技术资质证明（附由社保机构出具在报名单位的近3年的养老保险证明） |  |  |
| 6 | # 同类设备服务客户名单 |  |  |
| 7 | # 更换方案（含响应时间、交付时间） |  |  |
| 8 | # 其他 |  |  |