# 关于征集医疗设备供应商的通知

# 我院拟采购一批设备,详见附表一：《设备需求表》,现开始征集供应商，报名需提供：

# 1、供应商资质2、生产商资质3、医疗器械注册证（设备、专属耗材）4、产品授权书（设备、专属耗材）5、业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明）6、法定代表人居民身份证复印件7、被授权人居民身份证复印件8、技术参数9、配置清单10、产品彩页11、收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格）12、现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件）13、与所报产品同型号用户名单14、售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范)

# 以上资料，加上封皮及目录胶装成册，在规定时间内交至医学装备部。要求封皮按照附件二《封皮》，首页按照附件三《报名表》制作，请将附件四《设备信息表》、技术参数、[配置清单、收费项目明细电子版发至邮箱dyyysbzl@126.com](mailto:配置清单电子版发至邮箱dyyysbzl@126.com)。

报名截止时间：2022年3月14日

报名地址：石家庄市建华南大街365号 医学装备部

医学装备部

2022年3月8日

附表一：《设备需求表》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 数量 | 功能需求 |
| 1 | 压力式盆底肌力测试仪 | 1 | 适用于女性盆底肌力评估测试，独立检测盆底I类肌纤维肌力、I类肌纤维疲劳度、II类肌纤维肌力、募集时间-从零到收缩到最大值所需时间描记；能做到量化压力数据评估；具备预充气、自助充放气功能。 |
| 2 | 臭氧治疗仪 | 2 | 妇科炎症的治疗 |
| 3 | 宫腔检查镜（含镜鞘） | 1 | 宫腔检查 |
| 4 | 宫腔电切镜 | 1 | 子宫粘膜下肌瘤、息肉等电切术,含图文报告系统 |
| 5 | 阴道镜 | 1 | 1. LED光源，使用寿命长，亮度高，接近自然光 2. 高清晰镜头，细节丰富能呈现出有立体感十足的阴道镜图像 3. 有目镜内置 测量，内置滤镜使血管更清晰 |
| 6 | 利普刀 | 1 | 1. 宫颈病变诊断及治疗 2. 持续CIN或CIN随访不便者 3. 宫颈赘生物（大息肉、多个息肉、大纳囊等） 4. 宫颈、外阴尖锐湿疣 5. 外阴及阴道壁病变治疗 |
| 7 | 脉冲磁场刺激仪 | 2 | 1.排尿障碍：各类尿失禁（急迫性、压力性、混合性、前列腺环切术后），逼尿肌反射亢进、膀胱排尿功能障碍、尿频尿急综合征、神经源性膀胱  2.排便障碍：大便失禁、便秘  3.性功能障碍（SD）：无性快感、勃起功能障碍  4.盆腔方面：慢性盆腔痛、性交痛、盆腔脏器脱垂、盆底肌痛等；  5.生殖系统：阴道松弛、阴道痉挛、慢性阴道炎等 |
| 8 | 多通道低频神经肌肉刺激治疗仪 | 3 | 1.盆底肌肉松弛、各类尿失禁、大便失禁、盆腔器官脱垂、阴道松弛或痉挛、性生活不满意、盆底障碍性疾病手术后康复；  2.女性常见盆底功能障碍性疾病、慢性盆腔疼痛、反复生殖道感染、子宫内膜变薄造成的不孕；  3. 产后缺乳、乳胀；  4.产后腰背痛、子宫复旧不良、尿潴留、耻骨联合分离、祛妊娠纹；  5.各种产后、术后疼痛；  6.慢性便秘、痔疮、肠粘连等。  7.男性尿失禁、慢性膀胱炎、慢性前列腺炎、勃起功能障碍等。  8.产后塑形、腹直肌分离。 |
| 9 | 红外生物效应治疗仪 | 2 | 妇科生殖道感染疾病的治疗。适用于治疗各类阴道炎症HPV感染，宫颈炎性病变，外阴白色病变，外阴瘙痒，外阴营养不良 |
| 10 | 便携式肺功能仪 | 2 | 1.检测患者肺功能通气  2.检测患者呼吸肌肌力  3.呼气和吸气抗组训练 |
| 11 | 便携式睡眠记录仪 | 1 | 监测血氧饱和度。心率、脉率和胸腹努力度，口鼻气流，脉搏容积波，监测体位，鼾声，自动分析报告，蓝牙无线连接压力滴定 |
| 12 | 呼吸训练器 | 4 | 根据患者自己的实际情况及需求设置难度、阻力级别，进行呼吸功能训练及储能训练，呼吸康复。 |
| 13 | 体外膈肌起搏器 | 2 | 刺激膈神经收缩，增强呼吸肌的肌力和耐力，慢性呼吸功能不全的患者以及ICU患者的呼吸康复治疗 |
| 14 | 6分钟步行试验  测试仪 | 2 | 1.主要用于评估测量患者心肺功能状态，评价心肺疾病患者对康复治疗干预的疗效，可作为临床的重点观察指标之一，也是患者生存率的预测指标之一  2.多参数监测：心电、血压、血氧、心率、脉搏和实时监护功能  3.具有心脏康复运动分析功能，6分钟步行试验分析功能  4.动态心电分析功能，动态血氧分析功能，可扩展心率变异性分析功能，可对接呼吸康复管理平台和移动工作站 |
| 15 | 无创血液动力学检测仪 | 1 | 对重症患者实时动态血流动力学监测，对患者心脏机械做功情况；前负荷，后负荷、心肌收缩力等方面快速精准评估，指导治疗。 |
| 16 | 冷冻治疗机 | 1 | 气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗；气管、支气管腔内良性病变的根治性治疗；支架植入后支架两端移机腔内再狭窄的治疗；气管、支气管内异物、粘液栓子、血凝块；冷冻肺活检。 |
| 17 | 睡眠监测仪 | 1 | 1.评估患者整夜睡眠情况，包括脑电、心电、气流、胸廓运动、血氧饱和度、脉搏及动态血压。  2.通过脑电，心电，眼电，肌电，胸腹呼吸，鼻气流呼吸，血氧饱和度，体位，环境光感，麦克风鼾声探头，活动度，监测患者睡眠过程中的生理体征，得到患者的睡眠有效率，REM期睡眠，NREM期睡眠，呼吸暂停，打鼾，心率加快，心率减慢，心房纤颤，宽窄复合波心动过速，肢体活动给出各项数值的详细报告，通过报告结果分析患者的睡眠疾病，包括失眠焦虑抑郁等测量。同时还可以测量患者的实时无创每博逐拍的动态血压情况，对患者每一期的睡眠进行血压分析，同时可以结合上述睡眠相关事件，得到收缩压、舒张压等上升，下降指数以及次数，对患者整夜进行血压测量，可得出上千次血压数据，用于发现夜间血压波动指数NBPF，以及晨峰高血压等心血管疾病。 |
| 18 | 生命体征检测仪 | 13 | 1.设备可测量无创血压（快速测血压小于15秒）、血氧、脉搏、体温（测量时间小于3秒）。具有早期预警评分系统，可根据院内评分规则写入设备。最多可录入20个自定义参数，可根据院内现有体温单参数要求设置自定义参数，录入身高体重后可自动计算患者BMI指数。  2.数据传输至电子病历，支持WebService、HL7、中间表、视图等网络连接模式与院内系统直接对接，可根据院内现有护理平台技术要求进行数据对接。无自有软件平台，保证院内信息安全性。  3.支持护理人员账号登录功能。  4.支持患者信息显示功能，扫码枪扫描患者手腕带会后，可显示患者姓名、住院号、床号、性别等信息。 |
| 19 | 压膜机（第二次） | 1 | 正畸、磨牙症压膜，保持器压膜 |
| 20 | 牙髓活力测试仪（第二次） | 1 | 口腔内所有牙位的牙齿，针对牙齿活力进行测量 |

附件二：《封皮》

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名 联系电话

附件三： 报 名 表

项目编号: 项目名称:

供应商名称：

生产厂家：

授权人姓名： 联系电话：

设备名称(注册证名称)： 型号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| 1 | 供应商资质 |  |  |
| 2 | 生产商资质 |  |  |
| 3 | 医疗器械注册证（设备、专属耗材） |  |  |
| 4 | 产品授权书（设备、专属耗材） |  |  |
| 5 | 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明） |  |  |
| 6 | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 7 | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |
| 8 | 技术参数 |  |  |
| 9 | 配置清单 |  |  |
| 10 | 收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格） |  |  |
| 11 | 现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件） |  |  |
| 12 | 与所报产品同型号用户名单 |  |  |
| 13 | 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |  |  |
| 14 | 产品彩页 |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |

附件四: 《设备信息表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目名称 | 设备名称(注册证) | 型号 | 制造商 | 供应商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |