**关于征集医用耗材供应商的通知**

我院拟采购一批耗材，详见附表一，现开始征集供应商，报名请提供以下资料：

1.报名文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

2.注意事项

（1）.产品授权：需为**制造商**对产品代理或经销资格的授权书。

（2）.提供国家医保编码、类别、收费编码。

（3）.现行价格证明：提供京津冀平台、江苏六大类等依据；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（常用耗材至少三家）。

（4）.所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

（5）.如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

（6）.非医疗器械请提供相应依据。

以上资料，装订成册，扫描电子版在规定时间内发至邮箱ssrmyyhczj@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称，不需再交纸质版。

报名截止时间：2023年04月28日

地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

 医学装备部

 2023年04月24日

附表一：耗材需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| S0420-1 | 可吸收固定系统 | 适用于开颅手术后和颅骨创伤后固定骨瓣。1.材质要求100%左旋聚乳酸，安全无毒，可完全降解吸收，结构完全失效至少12个月，保证固定效果。2.尺寸要求可选择上下两个圆盘尺寸，贴合颅骨内表面，上圆盘尺寸12mm-30mm，下圆盘尺寸10mm-20mm。3.操作要求简便快捷，旋锁器旋转固定，保证颅骨锁定预紧力一致，安装后可以松解调整。4.有配套使用工具，方便截断及后续固定。 |
| S0420-2 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 神经外科开颅手术中，专用于预防脑脊液渗漏新型产品。1.规格：2ml、3ml；2.主要材质：改性聚乙二醇、三赖氨酸、聚乙烯亚胺；3.降解时间：4-8周；4.抗破裂强度：不低于300mmHg。 |
| X0420-1 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 | 用于经皮冠状动脉介入术治疗原发冠状动脉粥样硬化患者的血管内狭窄，改善患者的冠状动脉血流并预防再狭窄的发生。支架在完成支撑狭窄血管的功能后，可在人体内逐渐降解为水和二氧化碳，被人体完全吸收；规格型号：支架直径2.75mm、3.0mm，3.5mm，支架长度12mm,15mm,18mm,21mm,24mm。 |
| Z0420-1 | 揿针 | 用于埋针治疗。 |
| Z0420-2 | 内热式电热针灸针 | 用于电热针治疗，适配设备：1.设备名称：电热针治疗仪2.生产厂家：北博（北京）医疗器械有限公司3.型号：ETA-01A |
| Z0420-4 | 可吸收性外科缝线PDO | 用于穴位埋线治疗单股、高分合成材料，无过敏和无排异反应，作用时间长，长效针感。型号有细到粗,有有不同长度，以满足临床的不同需求。 |
| Z0420-5 | 一次性使用埋线针 | 穴位埋线治疗，无菌状态提供、一次性使用。单支独立包装，针尖顺滑锋利，有不同规格。 |
| Z0420-6 | 熨烫治疗贴 | 供临床中医烫熨治疗使用，治疗颈准病、腰椎病，热持续时间不低于4小时。 |
| S0420-1 | 医用导电膏 | 用于脑电图、肌电图检查时，导电膏起到电极和皮肤之间的粘合连接作用。1.导电膏粘合度好2.导电性能好 |
| X0420-1 | 一次性使用电圈套器 | 经胃镜特殊治疗，可减少息肉切除后的迟发性出血，降低手术后风险。无穿孔风险，减少切除部位及周边黏膜的热损伤，恢复更快。 |
| X0420-2 | 胃镜消泡剂（含盐酸利多卡因） | 胃镜检查及治疗，润滑、麻醉、消泡三效合一的内镜润滑剂 ；操作方便，消泡效果显著，减轻患者痛苦、有效提高确诊率。 |
| X0420-3 | 透光医用胶片 | 超声内镜、胃镜、肠镜检查治疗计算机图文报告：透光医用胶片图像清晰，色彩真实，文字锐利，满足临床诊断需求 |
| F0420-1 | 免冲洗胶片 | 用于射波刀，空间分辨率极高 ---0.005mm，明室下操作，无需冲洗，实时自显影，可任意角度照射或者弯曲使用，不受能量和剂量分割影响-高度精确的测量数据，防水---可在水中使用各种剂量验证，可实现拉弧治疗验证，尺寸规格：8″×10″。2.射波刀QA胶片(方形切角)，尺寸规格：2.5″×2.5″3.射波刀QA胶片(方形带定位槽孔)，尺寸规格：2.5″×2.5″4.射波刀脊柱胶片(十字形胶片)，尺寸规格：1.25″×1.25″ |
| F0420-2 | 人体定位垫 | 适配设备：1.设备名称：射波刀+R612-NCF底座2.生产厂家：广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司3.型号：R612-NCF底座4.高弹面料、低温热塑板、产品无毒无异味，不会对操作者、患者及环境造成影响5. 加热软化后按患者体形进行自由塑形，不存在漏气风险6.可重复加热软化塑形7.体部尺寸 52×50cm， 60×50cm |
| F0420-3 | 人体定位袋 | 适配设备：1.设备名称：射波刀+R612-NCF底座2.生产厂家：广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司3.型号：R612-NCF底座4.面料材质：尼龙、TPU复合面料5.填充料：进口原料，直径小、硬度高6.填充料直径：Φ1.5mm-Φ2mm7.填充料硬度：单个颗粒在10N压力下变形不超过0.5mm8.尺寸：150×80cm  |
| N0420-1 | 脂质水胶网状敷料 | 适用于慢性伤口（下肢溃疡、压力性溃疡、糖尿病足溃疡）及填塞窦道1.尺寸：6\*7cm2.材质：脂质水胶体复合物由液体石蜡、羧甲基纤维素钠、硫糖铝钾(NOSF)、苯乙烯-乙烯/丁烯-苯乙烯共聚物、甲基丙烯酸羟乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物、凡士林和四[3-(3.5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯组成。 |
| N0420-2 | 脂质水胶寡糖泡沫敷料 | 无边型 6\*6cm1.通过内皮细胞增值和迁移，从而促进新血管生产，加速伤口愈合。2、可根据伤口进行裁剪。3、用于慢性渗出性伤口。4、加快伤口愈合，不粘连周边皮肤换药无痛 |
| N0420-3 | 硅酮粘胶寡糖泡沫敷料 | 尺寸：8\*8cm、10\*10cm1.通过内皮细胞增值和迁移，从而促进新血管生产，加速伤口愈合。2.硅酮粘边可反复粘贴，保护脆弱皮肤。3.用于慢性渗出性伤口。4.加快伤口愈合，不粘连周边皮肤换药无痛 |
| N0420-4 | 胰岛素笔 | 用于注射胰岛素 |
| Z0420-1 | 藻酸盐敷料 | 尺寸：非自粘型 10\*10cm、2.5\*30cm材质：由藻酸盐纤维组成1.用于中到重度渗出液的伤口2.可以任意剪切满足满足临床各类伤口尺寸3.加速止血过程、换药无痛 |
| Z0420-2 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 尺寸：10\*12cm、15\*20cm材质：脂质水胶体硫酸银敷料由浸有水胶体颗粒(羧甲基纤维素钠)、凡士林和银盐离子的聚酯网构成。1.加速伤口愈合2.用于治疗感染性伤口的敷料3.可以任意剪切满足临床各类伤口尺寸4.可用于伤口引流5.换药无痛，不粘连周边皮肤 |
| Y0420-1 | 检眼镜 | 用于眼科检眼 |
| Y0420-2 | 视力表灯箱 | 用于眼科检眼 |
| H0410-1 II | 助行器 | 记忆力减退，行动不便患者使用。 |

附件二：封皮

 项目编码

 项目名称

 公司名称

 业务员姓名 联系电话

附件三：供应商报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **耗材名称****（注册证名称）** |  | **品牌** |  | **制造商** |  |
| **内容** | **标准** | **页码** | **审核结果** |
| 公章 | 复印件均加盖公章 | （此**列**标注) | ） （此**列**空白） |
| 报名信息 | 耗材名称**（注册证名称）** |  |  |
| 规格型号列表 |
| 注册证号 |
| 全国医保码、类别、收费编码 |
| 制造商 |
| 供应商 |
| 授权代表人 |
| 联系电话 |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |
| 注册证附表 |  |  |
| 非医疗器械依据 |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械生产许可证 |  |  |
| 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |
| 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |
| 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |
| 被授权人居民身份证复印件 |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |
| 技术参数 |  |  |
| 配置清单 |  |  |
| 产品说明书 |  |  |
| 现行价格证明 | 平台文件（京津冀/江苏六大类） |  |  |
| 市内三甲医院合同/随货同行/发票 |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |
| 彩页 |  |  |

|  |
| --- |
| 附件四：耗材报价表耗材报价表（此表供应商留存备用） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称（注册证名称） | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

附件五：耗材信息表

|  |
| --- |
| 耗材信息表（word版，与报名资料一起发邮箱） |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称（注册证名称） | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 备注 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |