《门禁维修及安装服务》征集服务商询价

通 知

# 根据工作需要及招标程序，拟对我院所辖三个院区的门禁维修及安装服务征集服务商，报名单位资格要求及材料提供（原件及加盖公章的复印件），资料不全不予受理。

# 报名需提供：

# 1.公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)。

# 2.法人参加询价会，提供法人证明及身份证复印件，委托代理人参加询价会，则提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件。

# 3.公司简介及业绩。

# 4.附项目参数要求。

# 以上资料，装订后在规定时间内送至建华院区总务科。

# 报名截止时间：2024年3月14日16:30

# 报名地址：石家庄市建华南大街365号  总务科

# 联系电话：0311-69088012

# 说明：本公告只为询价使用

报价表：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准小机柜 | 550*600*450，容量≥6U | 个 |  |  |
| 2 | 交换机 | 8端口（百兆） | 台 |  |  |
| 3 | 无线网桥/同轴网络适配器 | WAN/LAN口支持百兆、 5150-5835MHz频段 | 对 |  |  |
| 4 | 门禁读卡器 (标容) | 单机版容量（1000） | 个 |  |  |
| 5 | 网络门禁读卡器 | 微耕型 | 个 |  |  |
| 6 | 可视门禁读卡器 | 刷卡、 可视、对讲 | 个 |  |  |
| 7 | 可视对讲 | 可视、对讲 | 个 |  |  |
| 8 | 可视控制屏 | 7英吋 | 个 |  |  |
| 9 | 门禁控制器 | 单机版 | 个 |  |  |
| 10 | 门禁控制板 | 网络版（单门） | 个 |  |  |
| 11 | 门禁控制器电源 | 网络版（单门） | 个 |  |  |
| 12 | 门禁视频控制器 | 1拖2 | 个 |  |  |
| 13 | 门禁蓄电池 | 门禁款 | 块 |  |  |
| 14 | 门禁卡（扣） | IC/ID型 | 个 |  |  |
| 15 | 门禁复合卡（扣） | IC+ID型 | 个 |  |  |
| 16 | 门禁磁力锁（电控锁） | 280KG 单锁 | 支 |  |  |
| 17 | 门禁磁力锁（电控锁） | 280KG 双锁 | 支 |  |  |
| 18 | 电源插排 | 新国标 | 个 |  |  |
| 19 | 门禁开关按钮 | 86型 | 个 |  |  |
| 20 | 电缆线 | 双芯 线径不低于0.75MM | 米 |  |  |
| 21 | 六类网线 | 超六类网线 八芯双绞线 线规:23AWG | 米 |  |  |
| 22 | 网络水晶头 | RJ45 屏蔽型 | 个 |  |  |
| 23 | 网络面板 | 86型面板双孔/四孔 | 个 |  |  |
| 24 | 线槽/线管 | PVC20*15 | 米 |  |  |
| 25 | 双面胶 | 2米/卷 20宽 | 盘 |  |  |
| 26 | 明盒、底盒 | 86型 明装/ 暗装 | 个 |  |  |
| 27 | 梯控控制板 | 微耕 | 个 |  |  |
| 28 | 一般维修费 | 更换门禁读卡器、磁力锁（不含配件，一个门同时更换按一次收）；门禁网络故障零星维修 | 次 |  |  |
| 29 | 门禁拆卸费 | 门禁拆卸 | 套 |  |  |
| 30 | 单机门禁安装费 | 单机门禁安装（不含门禁配件，不含辅料线材） | 套 |  |  |
| 31 | 单机门禁安装费 | 单机门禁安装（不含门禁配件、含辅料线材） | 套 |  |  |
| 32 | 网络门禁安装费 | 网络门禁安装（不含门禁配件，不含辅料线材、含网络调试） | 套 |  |  |
| 33 | 网络门禁安装费 | 网络门禁安装（不含门禁配件，含辅料线材、含网络调试） | 套 |  |  |
| 34 | 梯控维修费 | 梯控故障维修（含除梯控控制板外的配件，含网络调试） | 次 |  |  |

总务科

2024年3月11日