## 建华
技术参数
序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 参数
1 | 办公椅 | 630*560*980/108 |  | 47 | 430 | 20210 | 1、面料：采用优质布艺面料； 2、填充：35#中密度阻燃海棉；拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，宽度及长度偏差不超过10mm，不助燃；3、五金：品牌优质气压棒，同步倾仰蝴蝶盘机构。高靠背，颜色根据甲方要求，优质高强尼龙防爆双轮片，不锈钢五星椅架。
2 | 办公桌（会议桌） | 3600*1500*750 |  | 1 | 4000 | 4000 | 1、面材材质：三聚氰胺树脂双饰面，达到GB18580 标准。 2、基材材质：采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板（厚度： 25mm），性能达到 GB18580，GB/T4897标准要求。3、封边带：采用市场一线优质以上品牌，优质2mm厚 PVC封边带。达采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板，优于国标环保要求。 4、胶水：采用市场一线优质以上品牌环保胶水，有害物质释放量应符合GB18583标准。5、五金配件：采用市场一线优质以上品牌的五金；锁具采用市场一线优质以上品牌锁具；全部采用阻尼门绞，能够轻松开启。 6、钢制框架：采用方钢1.8mm的优质冷轧钢板焊接而成；可以调节高度，表面喷塑处理均采用环保型高强度树脂粉末静电喷塑固化，涂层阻燃，无有害气体挥发，各项性能达到国家相关标准要求。
3 | 玻片柜 | 500*500*400 |  | 2 | 850 | 1700 | 所有材质为优质一级1.0mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。
4 | 操作台 | 1000*600*800 |  | 4 | 5600 | 22400 | 材质：1.2mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用。配件：304不锈钢缓冲阻尼铰链、304不锈钢静音滑轨、一字成型拉手、柜体内藏走线系统。五金: 锁：采用优质品牌叶片转舌锁，该锁具钥匙重复率低，互开率低于 1/1000，制作工艺精湛，外观漂亮，产品具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能，让用户使用时可以明显体验到已经到位的弹挡感。导轨：采用医用优质品牌卡扣式走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30KG 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 铰链：柜门采用液压缓冲式阻尼铰链，柜门开度在 45°以下时开始自行缓慢关闭，降低冲击力，形成关闭时的舒适效果。颜色：门板及抽屉木纹转印效果。门板面板采用双包式面板，从里面看不漏锁具、螺丝，无焊点，平整美观。台面为1.25米宽，柜体为1.19米宽，双面开门，两侧各六个门扇六个抽屉，每个门扇为独立空间，里面有一块层板，两头弧形位置各有一扇门。专用水盆一组和脚控水龙头一组，包括上下水及安装。台面：为品牌防止渗透的大理石台面。
5 | 超声工作椅 | 450*470*450 |  | 4 | 7000 | 28000 | 1、面料：采用优质布艺面料； 2、填充：35#中密度阻燃海棉；拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，宽度及长度偏差不超过10mm，不助燃；3、五金：品牌优质气压棒，同步倾仰蝴蝶盘机构。高靠背，颜色根据甲方要求，优质高强尼龙防爆双轮片，不锈钢五星椅架。
6 | 办公椅（带轮） | 630*560*980/108 |  | 4 | 430 | 1720 | 1、面料：采用优质布艺面料； 2、填充：35#中密度阻燃海棉；拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，宽度及长度偏差不超过10mm，不助燃；3、五金：品牌优质气压棒，同步倾仰蝴蝶盘机构。高靠背，颜色根据甲方要求，优质高强尼龙防爆双轮片，不锈钢五星椅架。
7 | 档案柜 | 390*390*900 |  | 5 | 850 | 4250 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：对开门，钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
8 | 定制不锈钢治疗车 | 订制 |  | 1 | 2000 | 2000 | 1、台面为1.2mm厚304不锈钢，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接，保证台面坚固平整，四个角为45度圆角。 2、框架采用2.5cm厚304不锈钢双包式立板，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接，里外面看不漏锁具、螺丝，无焊点，平整美观。 3、脚可调高度 4、层板为1.2mm厚304不锈钢，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接， 5、所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈
9 | 定制不锈钢治疗柜 | 订制 |  | 1 | 2000 | 2000 | 1、台面为1.2mm厚304不锈钢，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接，保证台面坚固平整，四个角为45度圆角。 2、框架采用2.5cm厚304不锈钢双包式立板，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接，里外面看不漏锁具、螺丝，无焊点，平整美观。 3、脚可调高度 4、层板为1.2mm厚304不锈钢，双包式立板，中间填充蜂窝铝材料制作，预埋式连接件为尼龙卡扣链接， 5、所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈
10 | 更衣文件柜 | 1850*970*450 |  | 1 | 850 | 850 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：左上部分为两扇玻璃对开门，内置两块活动层板，下部为钢制对开门，内置两块活动层板。右门内置一根挂衣竿，照脸镜一块，二块层板，层板长边四折弯处理，侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
11 | 候诊沙发 | 三人位 |  | 2 | 1600 | 3200 | （1）椅面：采用钢架焊接扁铁（内衬扁铁框架厚度≥6mm，宽度≥40mm）外衬100%聚亚氨脂（PU厚度大于或者等于25mm）；防滋生细菌抗 菌性强、易打理、触感细腻、柔软耐磨，色泽亮丽、耐磨性强，每人位加装扶手； （2）扶手脚：采用 优质铝合金材质压铸成型，不分左右； （3）横梁：采用厚度≥2.5mm的六边十二角铝合金型材压铸成型； （4）支撑架与承重横梁为卡扣式连接。
12 | 货架 | 1000*500*2000 |  | 7 | 890 | 6230 | 立柱采用50*100方钢1.5mm厚的优质冷轧钢板焊接而成；横梁为40*80方钢1.5mm的优质冷轧钢板，隔板为0.9mm的优质冷轧钢板，可以调节高度，底部加装承重带，层板六块。整体喷塑颜色为：TMH308驼,表面喷塑处理均采用环保型高强度树脂粉末静电喷塑固化，涂层阻燃，无有害气体挥发。
13 | 技能操作台 | 1600*700*750 |  | 10 | 1600 | 16000 | 1、面材材质：三聚氰胺树脂双饰面，达到GB18580 标准。 2、基材材质：采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板（厚度： 25mm），性能达到 GB18580，GB/T4897标准要求。3、封边带：采用市场一线优质以上品牌，优质2mm厚 PVC封边带。达采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板，优于国标环保要求。 4、胶水：采用市场一线优质以上品牌环保胶水，有害物质释放量应符合GB18583标准。5、五金配件：采用市场一线优质以上品牌的五金；锁具采用市场一线优质以上品牌锁具；全部采用阻尼门绞，能够轻松开启。钢制框架：采用方钢1.8mm的优质冷轧钢板焊接而成；框架结构，可以调节高度，表面喷塑处理均采用环保型高强度树脂粉末静电喷塑固化，涂层阻燃，无有害气体挥发，各项性能达到国家相关标准要求。
14 | 健身器材 | 订制 |  | 1 | 5000 | 5000 | 全金属，室外专用塑粉
15 | 卡座沙发 | 订制 |  | 4 | 1600 | 6400 | ★1；面料:选用优质医疗用皮，可喷84消毒液；检测依据:参照: GB/T 16799-2018《家具用皮革》皮面光泽度好，厚度适中，且手感良好；2；脚架：采用橡胶木制作，检测依据；GB/T 16734-1997《中国主 要木材名称》；木纹清晰无明显木眼，质地坚实，结构牢固，力学强度高，具有耐磨损，触摸表面有着良好的质感；★3；水性面漆；判定依据CB 18581-2020休器徐料中有害物质限量) (水性涂料清漆》，甲醛含量<5mg/kg；VOC含量48g/L；★4；水性底漆；判定依据CB 18581-2020休器徐料中有害物质限量) (水性涂料清漆》，甲醛含量<5mg/kg；VOC含量66g/L。★5；阻燃海绵：符合GB/T10802—2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》阻燃海绵，干热老化后拉伸强度≥90以上，湿热老化后拉伸强度≥70以上，靠背高度根据现场制作。
16 | 木质靠背座椅 | 450*500*450 |  | 4 | 200 | 800 | 所有材质为实木水曲柳材质，喷环保油漆，无毛刺、不挂手。
17 | 陪护凳 | 直径30CM |  | 20 | 140 | 2800 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
18 | 陪护椅 | 直径30CM |  | 63 | 800 | 50400 | 1、饰面：采用专业医用皮革，可用84消毒液进行消毒，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求。 3、扶手面：PU成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到60kg\m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa甲醛释放≤0.120mg/m2h,TVOC≤0.5mg/m2h，所检项目符合检验依据要求； 4、脚架：采用50*15MM方形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理，金属抗盐雾 18h，1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内的不计） 检验依据 参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用条件》；5、304不锈钢升降输液架；
19 | 三门更衣柜 | 1850*900*450 |  | 5 | 850 | 4250 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：门内置照脸镜一块，二块层板，层板长边四折弯处理。侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
20 | 三门更衣文件柜 | 1850*970*450 |  | 1 | 850 | 850 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：左上部分为两扇玻璃对开门，内置两块活动层板，下部为钢制对开门，内置两块活动层板。右门内置一根挂衣竿，照脸镜一块，二块层板，层板长边四折弯处理，侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
21 | 设备器材定制柜子 | 订制 |  | 3 | 5000 | 15000 | 所有材质为优质一级1.0mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。
22 | 升降圆凳 | 直径30CM |  | 4 | 140 | 560 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
23 | 手术间圆凳 | 直径30CM |  | 5 | 140 | 700 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
24 | 四门储物柜 | 1850*900*450 |  | 12 | 850 | 10200 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：门内置照脸镜一块，二块层板，层板长边四折弯处理。侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
25 | 台球案子 | 2840*1560*850 |  | 2 | 3500 | 7000 | 实木框架，大理石台面，优质专用台面绒布
26 | 文件更衣柜 | 1850*970*450 |  | 3 | 850 | 2550 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：左上部分为两扇玻璃对开门，内置两块活动层板，下部为钢制对开门，内置两块活动层板。右门内置一根挂衣竿，照脸镜一块，二块层板，层板长边四折弯处理，侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
27 | 文件柜 | 1850*900*400 |  | 22 | 850 | 18700 | 所有材质为优质一级0.8mm厚电解钢板，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象。 涂饰：柜面采用环保型静电喷塑，符合 GB/T3325-2008、GB5296.2004 国家标准，耐冲击性能符合国家标准，涂层附着力达到 2 级。表面防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电。 锁具：优质品牌锁具，安全系数高。 浅灰色框架：8mm宽，门为白色。 要求：上部为两扇玻璃对开门，内置两块活动层板，下部为钢制对开门，内置两块活动层板。层板长边四折弯处理，侧边有不锈钢封边，中间设加强筋板。钢板门内设加强筋，门带扣手，带锁。
28 | 圆凳 | 直径30CM |  | 46 | 140 | 6440 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
29 | 诊查圆凳（不带轮） | 直径30CM |  | 25 | 140 | 3500 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
30 | 诊查圆凳（带轮） | 直径30CM |  | 25 | 140 | 3500 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
31 | 诊登 | 直径30CM |  | 10 | 140 | 1400 | 所以材质均为304不锈钢，防酸碱、消毒液、永不生锈，防静电椅面，医用皮套，椅架为圆形四脚，脚带硅胶套，防止划伤地面，螺旋升降可升至60公分高。
32 | 诊椅 | 630*560*980/108 |  | 20 | 430 | 8600 | 1、面料：采用优质布艺面料； 2、填充：35#中密度阻燃海棉；拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，宽度及长度偏差不超过10mm，不助燃；3、五金：品牌优质气压棒，同步倾仰蝴蝶盘机构。高靠背，颜色根据甲方要求，优质高强尼龙防爆双轮片，不锈钢五星椅架。
33 | 诊桌 | 1400*700*750 |  | 5 | 1200 | 6000 | 1、面材材质：三聚氰胺树脂双饰面，达到GB18580 标准。 2、基材材质：采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板（厚度： 25mm），性能达到 GB18580，GB/T4897标准要求。3、封边带：采用市场一线优质以上品牌，优质2mm厚 PVC封边带。达采用市场一线优质以上品牌E0级环保的刨花板，优于国标环保要求。 4、胶水：采用市场一线优质以上品牌环保胶水，有害物质释放量应符合GB18583标准。5、五金配件：采用市场一线优质以上品牌的五金；锁具采用市场一线优质以上品牌锁具；全部采用阻尼门绞，能够轻松开启。 6、钢制框架：采用方钢1.8mm的优质冷轧钢板焊接而成；可以调节高度，表面喷塑处理均采用环保型高强度树脂粉末静电喷塑固化，涂层阻燃，无有害气体挥发，各项性能达到国家相关标准要求。
34 | 治疗台 | 1000*600*800 |  | 5 | 5600 | 28000 | 材质：1.2mm厚一级优质电解钢板，防潮防水，经久耐用。配件：304不锈钢缓冲阻尼铰链、304不锈钢静音滑轨、一字成型拉手、柜体内藏走线系统。五金: 锁：采用优质品牌叶片转舌锁，该锁具钥匙重复率低，互开率低于 1/1000，制作工艺精湛，外观漂亮，产品具备换芯功能，便于终身服务，锁芯具有定位功能，让用户使用时可以明显体验到已经到位的弹挡感。导轨：采用医用优质品牌卡扣式走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置 30KG 负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 铰链：柜门采用液压缓冲式阻尼铰链，柜门开度在 45°以下时开始自行缓慢关闭，降低冲击力，形成关闭时的舒适效果。颜色：门板及抽屉木纹转印效果。门板面板采用双包式面板，从里面看不漏锁具、螺丝，无焊点，平整美观。台面为1.25米宽，柜体为1.19米宽，双面开门，两侧各六个门扇六个抽屉，每个门扇为独立空间，里面有一块层板，两头弧形位置各有一扇门。专用水盆一组和脚控水龙头一组，包括上下水及安装。台面：为品牌防止渗透的大理石台面。
35 | 中医科候诊椅 （深棕色木质） | 450*500*450 |  | 5 | 200 | 1000 | 所有材质为实木水曲柳材质，喷环保油漆，无毛刺、不挂手。
36 | 转椅 | 630*560*980/108 |  | 3 | 430 | 1290 | 1、面料：采用优质布艺面料； 2、填充：35#中密度阻燃海棉；拉伸强度≥90KPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，厚度偏差不超过1mm，宽度及长度偏差不超过10mm，不助燃；3、五金：品牌优质气压棒，同步倾仰蝴蝶盘机构。高靠背，颜色根据甲方要求，优质高强尼龙防爆双轮片，不锈钢五星椅架。
37 | 合计 |  |  |  |  | 297500