关于医用耗材市场调研公告

我院拟对临时起搏电极导管等耗材进行市场调研，详见附表一，请有意向供应商提供以下资料：

- 一、文件封皮请按附件二准备，资料请按附件三准备，附件四留存备用，附件五发至邮箱。

- 二、注意事项

- 1、产品授权：需为制造商对产品代理或经销资格的授权书

- 2、提供国家医保编码、类别、收费编码。

- 3、现行价格证明：提供河北省医用耗材招采管理系统；提供石家庄市内三甲医院购买该耗材的随货同行及发票（至少三家）。

- 4、所有复印件原版尺寸，字迹清晰。

- 5、如有配套耗材或软件，请提供相应资质。

- 6、非医疗器械请提供相应依据。

- 以上资料，扫描电子版请在规定时间内发至邮箱srmyyhczj2@126.com，邮件名称：项目编码+项目名称+供应商名称。

- 截止时间：2025年8月12日

- 地址：石家庄建华南大街365号石家庄市人民医院

- 医疗设备科

- 2025年8月5日

附表一：医用耗材明细

| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| XL0805-01 | 临时起搏电极导管 | 1、用于经静脉右心室临时起搏； 2、带球囊，可漂浮。 |
| NF0805-01 | 持续葡萄糖监测系统-传感器 | - 用于糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平的连续或定期监测；可提供并存储连续葡萄糖值，跟踪葡萄糖浓度变化趋势； - 传感器平均绝对相对误差（MARD值）：9%以下； - 校准方式：无需指尖血校准； - 传感器使用寿命：≥10天 |
| YK0805-01 | - 眼用全氟丙烷气体 | - 用于玻璃体视网膜手术中眼内填充 |
| EB0805-01 | - 手术剪 | - 用于腋臭手术； - 14.5cm； - 弯尖； - 4、金圈、精细解剖。 |
| JY0805-01 | 阿司匹林基因检测试剂 | 1、基因型检测可为临床提供患者与阿司匹林抵抗相关的遗传信息，结合临床实际情况和相关实验室检查结果，为抗血小板药物的疗效和不良反应预测提供依据，指导临床合理用药； 2、需适配以下机器使用，适配机型： 设备名称：实时荧光PCR检测仪 生产厂家：ABI 型号：7500 3、可检测GP1BA 、LTC4S、PEAR1等位基因； - 4、内标监控。 |

| 以下为第二次征集 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 功能需求 |
| PW0722-01 | 聚酯和聚乳酸补片 | 1、用于腹股沟疝和切口疝的修复； 2、材质：片基为单股聚酯，微钩为聚乳酸； 3、补片可裁剪，可满足腹股沟疝、开放腹壁疝的不同手术需求。 |
| DG0722-01 | 桡动脉压迫止血带 | 1、用于供桡动脉导管插管术后压迫止血使用； 2、材质：PET、硅胶、不锈钢、织带； 3、固定板长度80±5cm，固定带长度250±10cm； 4、弹性体与固定板粘接应牢固，粘接处可承受3N的拉力不脱落； 5、旋转头能灵活转动，无卡滞，卡死，滑牙等现象，顺时针转动增加压力，逆时针转动减少压力，并可以在0～20N刻度之间来回调节。 |

附件二：封皮

项目编码

项目名称

公司名称_____________

业务员姓名____________

联系电话 ____________

- 附件三：供应商报名表

| 耗材名称 （注册证名称） |  | 品牌 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 标准 |  |  | 页码 | 审核结果 |
| 公章 | 复印件均加盖公章 |  |  | （此列标注) | ） （此列空白） |
| 报名信息 | 耗材名称（注册证名称） |  |  |  |  |
|  | 规格型号列表 |  |  |  |  |
|  | 注册证号 |  |  |  |  |
|  | 全国医保码、类别、收费编码 |  |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |  |
|  | 供应商 |  |  |  |  |
|  | 授权代表人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 医疗器械注册证 | 注册证 |  |  |  |  |
|  | 注册证附表 |  |  |  |  |
|  | 非医疗器械依据 |  |  |  |  |
| 制造商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产许可证 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械生产产品登记表（国产） |  |  |  |  |
| 供应商资质 | 营业执照 |  |  |  |  |
|  | 医疗器械经营许可证/备案凭证 |  |  |  |  |
| 产品授权 | 制造商授权书（两票） |  |  |  |  |
| 业务员授权 | 业务员法人授权书 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
|  | 被授权人居民身份证复印件 |  |  |  |  |
| 耗材信息 | 规格型号 |  |  |  |  |
|  | 技术参数 |  |  |  |  |
|  | 配置清单 |  |  |  |  |
|  | 产品说明书 |  |  |  |  |
| 现行价格证明 | 河北省医用耗材招采管理系统(必须提供，如未挂网提供申请文件) |  |  |  |  |
|  | 市内三甲医院合同/随货同行/发票(每个型号必须提供三家近半年内） |  |  |  |  |
| 产品市场信息 | 三级甲等医院用户名单 |  |  |  |  |
|  | 彩页 |  |  |  |  |

| - 附件四：耗材报价表 耗材报价表（此表供应商留存备用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 （注册证名称） | 品牌 | 规格 型号 | 注册证号 | 制造商 | 供应商 | 报价（元） | 计价 单位 |
|  |  |  |  |  |  | 签字： |  | 日期： |  |

- 附件五：耗材信息表

| 耗材信息表（EXCL版，与报名资料一起发邮箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 全国医保编码 | 医保类别 | 收费编码 | 河北省挂网价(元） | 提供价格证明（市内三甲医院合同/随货同行/发票三家）（元） | 提供价格证明用户名称 | 制造商 | 供应商 | 业务员 | 电话 |
|  |  | （注册证名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：不得空项。