石家庄市人民医院中医艾灸管道维修保养服务供应商征集通知

根据医院整体安排，现需对我院中医科艾灸管道进行维修保养服务，有意向的公司需按以下资料准备并报名：

1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、详细服务内容见附件：以上资料及报价，打包扫描电子版后发送至 [srmyyhqbzb@126.com。](mailto:srmyyhqbzb@126.com。)

此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。

联系电话：总务科 031169088012

报名截止时间： 2025年10月16日16:30

总务科

2025年10月13日

附件：

维保项目：清理烟道及风机内壁植物产生的附着物，电路电机坏损，稳固因电机转震所产生的构件松动及管道破损烟雾气体外泄及配件更换等

维修保养及配件报价

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务项目规格 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 主机清洗 | 排烟主机 | 套 |  |  |
| 2 | 分机清洗 | 床位机 | 套 |  | 屋顶作业 |
| 3 | 烟道清洗 | 600\*400mm金属烟道 | 米 |  | 屋顶作业 |
| 4 | 烟道清洗 | 400\*400mm金属烟道 | 米 |  | 屋顶作业 |
| 5 | 烟道清洗 | 400\*200mm金属烟道 | 米 |  | 屋顶作业 |
| 6 | 烟道清洗 | Φ200mm圆管 | 米 |  | 屋顶作业 |
| 7 | 烟道清洗 | Φ90mm圆管 | 米 |  | 屋顶作业 |
| 8 | 不锈钢升降舱 | 190\*90\*1150 | 个 |  |  |
| 9 | 不锈钢吊轮舱 | 190\*90\*750 | 个 |  |  |
| 10 | 床位分机 | 75W；直径150 | 台 |  |  |
| 11 | 铝箔管 | Φ150×3000mm | 条 |  |  |
| 12 | 铝箔管 | Φ100mm | 米 |  |  |
| 13 | 排烟主机 | 5.5千瓦 | 台 |  | 楼顶 |
| 14 | 排烟过滤主机 | 1托2-4 | 台 |  | 屋内 |
| 15 | 排烟主机 | 3.5千瓦 | 台 |  | 楼顶 |
| 16 | 聚烟罩 | 布质 | 套 |  |  |
| 17 | 聚烟罩 | 645\*410mm有机 | 个 |  |  |
| 18 | 过滤网 | 400\*400 | 片 |  |  |
| 19 | 过滤器清洗 |  | 次 |  | 室内 |
| 20 | 万向臂清洗 | 三节Φ90mm | 次 |  | 室内 |
| 21 | 止回阀 | Φ150 | 个 |  |  |
| 22 | 止回阀清洗 |  | 次 |  | 屋顶作业 |
| 23 | 万向臂 | 三节Φ90mm | 套 |  |  |