石家庄市人民医院手术室及重点科室新风

净化机组维保服务供应商征集通知

根据我院工作安排，需对手术室及重点科室新风净化机组维保服务进行供应商征集,现向社会公开征集具备资质的服务商并询价，通知如下:

一、服务内容如下:

1.建华院区手术室及重点科室新风净化机组维保服务;

2.方北院区手术室及重点科室新风净化机组维保服务;

3.范西院区手术室新风净化机组维保工作;

4.正定肌无力实验室新风净化机组维保工作。

二、有意向的公司需按以下资料准备并报名:

1、公司资质:具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明:提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、询价表(见附件)。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间:2025年11月7日16:30

总务科

2025年11月3日

手术室及重点科室新风净化机组维保服务内容

- 建华院区

| 序号 | 科室名称 | 设备名称 | 设备数量 | 房间数量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 新风机组 | 3 | 17间手术室 辅房及走廊 | 黑网周清洗 定期更换过滤器 |
|  |  | 循环净化机组 | 14 |  |  |
| 2 | 导管室 | 新风机组 | 1 | 4间手术室 辅房及走廊 |  |
|  |  | 循环净化机组 | 3 |  |  |
| 3 | 供应室 | 净化机组 | 1 |  |  |
| 4 | 检验科 | 新风机组 | 3 |  |  |
| 5 | PCR实验室 | 新风净化机组 | 2 |  |  |
| 6 | 生殖医学科 | 新风净化机组 | 4 |  |  |
| 7 | 影像医学科 | 新风机组 | 1 |  |  |
| 8 | 驻点维保 | 24小时驻点服务，负责手术室净化机组日常温湿度数据抄录，机组调试，按照手术室及后勤要求定期清洗、更换空气过滤器（空气过滤器由甲方提供） |  |  |  |

- 方北院区

| 序号 | 科室名称 | 项目名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 新风、净化机组维保 | 黑网周清洗 定期更换过滤器 |
| 2 | ICU | 新风、净化机组维保 |  |
| 3 | 导管室 | 新风净化机组维保 |  |
| 4 | 检验科 | 新风机组、负压机组维保 |  |
| 5 | 供应室 | 排风、新风机组、水冷模块室外机的维保 |  |
| 6 | 影像医学科 | 新风交换机组维保 |  |
| 7 | 放疗科 | 新风交换机组维保 |  |
| 8 | 驻点维保 | 因与范西院区较近，两院区共用一组人员，提供24小时驻点维护服务，负责手术室净化机组日常温湿度数据抄录，机组调试，按要求定期清洗、更换各重点科室空气过滤器（空气过滤器由甲方提供） |  |  |

备注：含手术室、供应室、导管室以及门诊楼负一层放射科、药库等区域的回风网、黑网过滤器的清洗工作，以及手术室过渡季机组、检验科空调机组、导管室空调机组、供应室空调机组等设备的巡检、清洗、运行维护工作。

- 范西院区

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 服务说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新风机组 | 台 | 1 | 手术室1台新风机组 7台循环净化机组 |  |
| 2 | 循环净化机组 | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 排风机组 | 台 | 10 | 配合新风机组、净化机组，实现科室对空气质量的要求 |  |
| 4 | 驻点维保 | 因与方北院区较近，两院区共用一组人员，提供24小时驻点维护服务，负责手术室净化机组日常温湿度数据抄录，机组调试，按照手术室及后勤要求定期清洗、更换空气过滤器（空气过滤器由甲方提供） |  |  |  |

备注：负责各手术间回风网、黑网过滤器的清洗工作，以及手术室过渡季机组巡检运行维护工作，以及新风净化设施设备运行维护工作，手术间日常温湿度抄录、故障处理等工作。

- 正定实验室

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 服务说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全新风净化机组 | 台 | 8 | 每月清洗黑网过滤器，按要求更换各级空气过滤器（空气过滤器由甲方提供） |  |
| 2 | 净化排风机组 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 箱式排风机 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 室外机 |  |  | 每季度清洗维护室外风冷模块机 |  |

备注：无需驻点维护，但需每周到现场巡视、维护各新风、排风设备，确保设备处于正常运行情况。

石家庄市人民医院手术室及重点科室新风净化机组维保服务询价报价表

| 项目名称 | 手术室及重点科室新风净化机组维保服务 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 报价 （单位：元） | 报价： （小写） （大写） |
| 备注 | 本报价单为总报价 |

法人代表（委托人）确认签字：

联系方式：

时间：      年     月     日