石家庄市人民医院空气过滤器供应商

征集通知

根据我院工作安排，需对空气过滤器供货服务进行供应商征集，现向社会公开征集具备资质的服务商并询价，通知如下:

一、服务内容如下:

1.初效空气过滤器2257 块;

2.中效空气过滤器 1656块;

3. 高效空气过滤器73 块。

备注:具体规格尺寸见附件，报价单需将单价列明，费用据实结算。

二、有意向的公司需按以下资料准备并报名:

1. 公司资质:具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2. 法人证明:提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3. 询价表(见附件)。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间:2025年11月7日16:30

总务科

2025年11月3日

手术室及重点科室空气过滤器询价表

- 建华院区

| 序号 | 科室 | 过滤器级别 | 过滤器尺寸 | 年更换数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室 | G4 | 595*595*46 | 72 |  |  |
| 2 | 供应室 | G4 | 595*290*46 | 36 |  |  |
| 3 | 手术室 | G4(90%Arr) | 592*592*350 | 324 |  |  |
| 4 | 手术室 | G4(90%Arr) | 595*493*46 | 24 |  |  |
| 5 | 导管室 | G4(90%Arr) | 592*490*50 | 48 |  |  |
| 6 | 导管室 | G4(90%Arr) | 490*287*50 | 24 |  |  |
| 7 | 导管室 | G4板式 | 300*300*20 | 4 |  |  |
| 8 | 导管室 | G4板式 | 502*312*20 | 17 |  |  |
| 9 | 检验科PCR | G4板式 | 595*595*46(100E) | 24 |  |  |
| 10 | 检验科PCR | G4板式 | 595*290*46(100E) | 48 |  |  |
| 11 | 检验科PCR | G4板式 | 300*300*46 | 9 |  |  |
| 12 | 检验科PCR | G4板式 | 500*500*46 | 15 |  |  |
| 13 | 检验科PCR | G4板式 | 595*595*46 | 12 |  |  |
| 14 | 检验科PCR | G4板式 | 595*290*46 | 66 |  |  |
| 15 | 生殖医学科 | G4板式 | 595*595*46 | 24 |  |  |
| 16 | 生殖医学科 | G4板式 | 290*595*46 | 12 |  |  |
| 17 | 生殖医学科 | G4板式 | 290*493*46 | 12 |  |  |
| 18 | 生殖医学科 | G4板式 | 493*595*46 | 12 |  |  |
| 19 | 生殖医学科 | G4板式 | 493*595*46 | 48 |  |  |
| 20 | 生殖医学科 | G4板式 | 290*595*46 | 12 |  |  |
| 21 | 生殖医学科 | G4板式 | 493*595*46 | 12 |  |  |
| 22 | 影像科 | G4板式 | 435*309*46 | 96 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 951 |  |  |
| 1 | 生殖医学科 | F5板式 | 645*295 | 28 |  |  |
| 2 | 生殖医学科 | F5板式 | 453*295 | 92 |  |  |
| 3 | 手术室 | F5顶排风 | 497*318*96 | 11 |  |  |
| 4 | 手术室 | F5顶排风 | 530*330*20 | 6 |  |  |
| 5 | 手术室 | F6/板式 | 800*270*20 | 69 |  |  |
| 6 | 手术室 | F6/板式 | 1100*270*20 | 3 |  |  |
| 7 | 手术室 | F6/板式 | 797*330*98 | 78 |  |  |
| 8 | 手术室 | F6/板式 | 1097*330*98 | 120 |  |  |
| 9 | 手术室 | F6/板式 | 570*320*50 | 3 |  |  |
| 10 | 供应室 | F8 | 595*595*550 | 24 |  |  |
| 11 | 供应室 | F8 | 595*287*550 | 12 |  |  |
| 12 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*490*550/6P/D | 48 |  |  |
| 13 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*287*550/6P/D | 24 |  |  |
| 14 | 手术室 | F8(90%Dus) | 490*592*550/6P/D | 16 |  |  |
| 15 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*592*550/6P/D | 8 |  |  |
| 16 | 手术室 | F8(90%Dus) | 490*592*350/6P/D | 16 |  |  |
| 17 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*287*350/6P/D | 15 |  |  |
| 18 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*592*350/6P/D | 39 |  |  |
| 19 | 手术室 | F8(90%Dus) | 490*592*350/6P/D | 63 |  |  |
| 20 | 手术室 | F8(90%Dus) | 287*592*350/3P/D | 18 |  |  |
| 21 | 手术室 | F8(90%Dus) | 592*490*350/6P/D | 15 |  |  |
| 22 | 手术室 | F8(90%Dus) | 490*490*350/6P/D | 30 |  |  |
| 23 | 手术室 | F8(90%Dus) | 287*490*350/3P/D | 6 |  |  |
| 24 | 手术室 | F8(90%Dus) | 490*287*350/6P/D | 6 |  |  |
| 25 | 导管室 | F8(90%Dus) | 592*490*381 | 24 |  |  |
| 26 | 导管室 | F8(90%Dus) | 490*287*381 | 12 |  |  |
| 27 | 导管室 | F8(90%Dus) | 490*490*381 | 8 |  |  |
| 28 | 导管室 | F8(90%Dus) | 490*287*381 | 8 |  |  |
| 29 | 导管室 | F8(90%Dus) | 490*490*381 | 8 |  |  |
| 30 | 导管室 | F8(90%Dus) | 490*287*381 | 8 |  |  |
| 31 | 导管室 | F8(90%Dus) | 592*592*381 | 24 |  |  |
| 32 | 检验科PCR | F8袋式 | 592*592*381-6 | 12 |  |  |
| 33 | 检验科PCR | F8袋式 | 592*287*381-6 | 12 |  |  |
| 34 | 检验科PCR | F8袋式 | 287*592*381-3 | 12 |  |  |
| 35 | 检验科PCR | F8袋式 | 592*592*381 | 4 |  |  |
| 36 | 检验科PCR | F8袋式 | 592*287*381 | 4 |  |  |
| 37 | 检验科PCR | F8袋式 | 287*592*381 | 18 |  |  |
| 38 | 生殖医学科 | F8袋式 | 592*592*381 | 8 |  |  |
| 39 | 生殖医学科 | F8袋式 | 287*592*381 | 4 |  |  |
| 40 | 生殖医学科 | F8袋式 | 287*490*381 | 4 |  |  |
| 41 | 生殖医学科 | F8袋式 | 592*490*381 | 8 |  |  |
| 42 | 生殖医学科 | F8袋式 | 592*490*381 | 16 |  |  |
| 43 | 生殖医学科 | F8袋式 | 287*592*381 | 4 |  |  |
| 44 | 生殖医学科 | F8袋式 | 490*592*381 | 4 |  |  |
| 45 | 影像科 | F8袋式 | 592*592*300 | 12 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 964 |  |  |
| 1 | 检验科PCR | H10塑料框化纤密褶式 | 592*592*292 | 2 |  |  |
| 2 | 检验科PCR | H10塑料框化纤密褶式 | 592*287*292 | 4 |  |  |
| 3 | 手术室 | H11(95%MPPS) | 592*490*292 | 18 |  |  |
| 4 | 手术室 | H11(95%MPPS) | 592*287*292 | 6 |  |  |
| 5 | 手术室 | H11(95%MPPS) | 592*592*292 | 2 |  |  |
| 6 | 检验科PCR | H14隔板过滤器（送风） | 484*484*90 | 2 |  |  |
| 7 | 检验科PCR | H14无隔板过滤器（排风） | 700*320*90 | 9 |  |  |
| 8 | 检验科PCR | H14无隔板过滤器（送风） | 320*320*90 | 9 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 52 |  |  |

- 方北院区

| 序号 | 科室 | 过滤器级别 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | G4 | 840*1250*20 | 24 |  |  |
| 2 | 手术室 | G4 | 290*590*45 | 84 |  |  |
| 3 | 手术室 | G4 | 590*590*45 | 84 |  |  |
| 4 | 手术室 | G4 | 480*430*45 | 144 |  |  |
| 5 | 手术室 | G4 | 590*420*45 | 48 |  |  |
| 6 | ICU | G4 | 600*600*45 | 40 |  |  |
| 7 | ICU | G4 | 255*210 | 24 |  |  |
| 8 | 导管室 | G4 | 345*570 | 8 |  |  |
| 9 | 导管室 | G4 | 380*980 | 7 |  |  |
| 10 | 导管室 | G4 | 108*580 | 4 |  |  |
| 11 | 导管室 | G4 | 180*780 | 5 |  |  |
| 12 | 供应室 | G4 | 500*500 | 18 |  |  |
| 13 | 供应室 | G4 | 500*500 | 18 |  |  |
| 14 | 供应室 | G4 | 300*600 | 2 |  |  |
| 15 | 供应室 | G4 | 400*400 | 2 |  |  |
| 16 | 供应室 | G4 | 400*800 | 2 |  |  |
| 17 | 检验科 | G4 | 500*500 | 24 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 538 |  |  |
| 1 | 导管室 | F6 | 320*550*46 | 16 |  |  |
| 2 | 手术室 | F8 | 500*1200*50 | 8 |  |  |
| 3 | 手术室 | F8 | 290*590*350 | 28 |  |  |
| 4 | 手术室 | F8 | 590*590*350 | 28 |  |  |
| 5 | 手术室 | F8 | 480*430*350 | 48 |  |  |
| 6 | 手术室 | F8 | 590*420*350 | 16 |  |  |
| 7 | ICU | F8 | 600*600*500 | 32 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 176 |  |  |

- 范西院区

| 序号 | 科室 | 型号规格 | 过滤器级别 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 | 1600*500*20 | 黑网 | 2 |  |  |
| 2 | 手术室 | 900*400 | 黑网 | 27 |  |  |
| 3 | 手术室 | 1200*400 | 黑网 | 13 |  |  |
| 4 | 手术室 | 600*400 | 黑网 | 4 |  |  |
| 5 | 手术室 | 592*592*46加强网 | G4 | 48 |  |  |
| 6 | 手术室 | 592*287*46加强网 | G4 | 24 |  |  |
| 7 | 手术室 | 1020*270*70 | F5 | 26 |  |  |
| 8 | 手术室 | 770*270*70 | F5 | 46 |  |  |
| 9 | 手术室 | 400*400*70 | F5 | 10 |  |  |
| 10 | 手术室 | 600*400*70 | F5 | 30 |  |  |
| 11 | 手术室 | 592*592**381/21 | F8 | 24 |  |  |
| 12 | 手术室 | 592*287*381/21 | F8 | 12 |  |  |
| 13 | 手术室 | 592*592*381/21 | F8 | 16 |  |  |
| 14 | 手术室 | 592*592*381/21 | F8 | 16 |  |  |
| 15 | 手术室 | 592*287*831/21 | F8 | 8 |  |  |
| 16 | 手术室 | 592*592*381/21 | F8 | 4 |  |  |
| 17 | 手术室 | 592*287*831/21 | F8 | 4 |  |  |
| 18 | 手术室 | 592*490*381/21 | F8 | 8 |  |  |
| 19 | 手术室 | 592*592*381/21 | F8 | 8 |  |  |
| 20 | 手术室 | 592*287*381/21 | F8 | 8 |  |  |
| 21 | 手术室 | 592*592*831/21 | F8 | 8 |  |  |
| 22 | 手术室 | 592*287*381/21 | F8 | 8 |  |  |
| 23 | 手术室 | 592*592*290 | H11 | 8 |  |  |
| 24 | 手术室 | 592*287*290 | H11 | 4 |  |  |
| 25 | 手术室 | 700*270*70 | H13 | 3 |  |  |
| 26 | 手术室 | 600*400*70 | H13 | 3 |  |  |
| 27 | 手术室 | 800*400*70 | H13 | 3 |  |  |

- 正定实验室

| 序号 | 名称 | 规格/型号（宽*高*厚） | 级别 | 更换数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭板式过滤 | 592*393*46mm | GC | 144 |  |  |
| 2 |  | 592*288*46mm | GC | 144 |  |  |
| 3 | 初效板式过滤 | 490*592*46mm | G4 | 96 |  |  |
| 4 |  | 490*490*46mm | G4 | 60 |  |  |
| 5 |  | 490*393*46mm | G4 | 48 |  |  |
| 6 |  | 393*393*46mm | G4 | 48 |  |  |
| 7 |  | 393*490*46mm | G4 | 60 |  |  |
| 8 |  | 393*592*46mm | G4 | 96 |  |  |
| 9 | 中效袋式过虑 | 490*592mm，袋深360mm | F8 | 32 |  |  |
| 10 |  | 490*490mm，袋深360mm | F8 | 20 |  |  |
| 11 |  | 490*393mm，袋深360mm | F8 | 16 |  |  |
| 12 |  | 393*393mm，袋深360mm | F8 | 16 |  |  |
| 13 |  | 393*490mm，袋深360mm | F8 | 20 |  |  |
| 14 |  | 393*592mm，袋深360mm | F8 | 32 |  |  |
| 15 | 中效板式过滤 | 400*700*46mm | F8 | 76 |  |  |
| 16 | （无纺布） | 400*400*46mm | F8 | 68 |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

石家庄市人民医院空气过滤器询价

报价表

| 项目名称 | 空气过滤器采购服务 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 初次报价 （单位：元） | 总 价： （小写） （大写） |
| 备注 | 需按空气过滤器明细分别报出每项价格，本报价单为总报价 |

法人代表（委托人）确认签字：

联系方式：

时间：      年     月     日