
石家庄市人民医院中央空调机组保养工作征集服务商通知
根据我院工作安排，需对中央空调机组保养服务进行服务商征集,现向社会公开征集具备资质的服务商，通知如下:
一、服务内容如下:

1.
范西院区中央空调主机（品牌：特灵）、冷却塔、板式换热器、循环泵等中央空调设备的保养、除垢工作。
2.
方北院区中央空调主机（品牌：特灵）、冷却塔、板式换热器、循环泵等中央空调设备的保养、除垢工作。
二、有意向的公司需按以下资料准备并报名：

1、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照)，中小微企业声明函。

2、法人证明：提供法人证明及身份证复印件，或提供法定代表人授权书及受托人身份证复印件，并盖公章以及联系方式。

3、询价表（见附件）。

以上资料，扫描电子版后发送至srmyyhqbzb@126.com。

报名截止时间：2026年1月12日16:30

                                        总务科
                                    2026年1月5日

石家庄市人民医院中央空调机组保养服务询价表
1、 范西院区
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	特灵螺杆机冷冻机油OIL00048
	加仑
	34
	
	
	

	2
	油滤1405
	个
	4
	
	
	

	3
	油滤“O”圈
	个
	4
	
	
	

	4
	冷凝器清洗
	台
	4
	
	
	化学、物理清洗

	5
	冷却泵、冷冻泵保养
	台
	6
	
	
	轴承加油、检测电机绝缘

	6
	冷却塔清洗
	台
	6
	
	
	含垃圾清运

	7
	冷却塔风扇保养
	台
	6
	
	
	含电机、轴承的维护

	8
	AL150B∕M-113∕E板换清洗
	台
	2
	
	
	换热面积113㎡

	9
	AL150B∕M-67∕E板换清洗
	台
	2
	
	
	换热面积67㎡

	10
	费用合计
	
	


注：
1．制冷主机为特灵螺杆机组4台，型号RTHDD2G2G1机组2台；型号RTHDD1D1E1机组2台。
2．冷却塔为200立方敞开式6台。
3．板式换热器4台，型号：AL150B∕M-113∕E的2台；型号：AL150B∕M-67∕E的2台（厂家：北京华艾鑫节能设备有限公司）。
2、 方北院区

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	麦克维尔冷冻机油A油
	桶
	16
	
	
	

	2
	油过滤器
	个
	4
	
	
	

	3
	过滤器垫片
	个
	2
	
	
	


	4
	油泵过滤管
	个
	8
	
	
	

	5
	油泵O环
	套
	2
	
	
	

	6
	冷凝器清洗
	台
	2
	
	
	化学、物理清洗

	7
	冷却泵、冷冻泵保养
	台
	6
	
	
	轴承加油、检测电机绝缘

	8
	冷却塔清洗
	台
	4
	
	
	含垃圾清运

	9
	冷却塔风扇保养
	台
	4
	
	
	含电机、轴承的维护

	10
	G200-1.6-183L-E板换清洗
	台
	2
	
	
	换热面积160㎡

	11
	G65C-1.6-31-E
板换清洗
	台
	1
	
	
	换热面积10㎡

	12
	费用合计
	
	


注：
1．制冷主机为麦克维尔离心机组2台，型号WSC113MBE71F，一台定频一台变频。
2．冷却塔为300立方敞开式4台。
3．板式换热器3台，型号：G200-1.6-183L-E的2台；G65C-1.6-31-E的1台（厂家：山东国辰实业集团压力容器有限公司）。
                           报价公司：（盖章）
                        法人或委托代理人签字：
                        联系方式：
                        报价日期：      年   月   日
