关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj1@126.com。（为避免邮箱内存不足导致报名失败，发送邮件2个工作日内未接到电话或邮件回复的，请与医疗设备科电话联系）

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2026年7月14日

地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院

联系电话：69089541

医疗设备科

2026年7月10日

附件一

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260710-01 | 皮秒激光治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目：色素性疾病治疗：黄褐斑、雀斑、晒斑、太田痣、褐青色痣等表皮或真皮色素问题；纹身去除：对黑色、彩色纹身均有较好清除效果；皮肤年轻化：改善毛孔粗大、细纹、痘印、肤色暗沉 二、适用范围：表皮色素问题、真皮色素问题、混合性色素问题、面部细纹改善 三、基本功能要求：配备多种治疗手具（定焦/变焦）、导光臂关节数≥4个，操作灵活、配备防护眼镜、脚踏开关等安全配件、冷却系统稳定（水冷或风冷）。 |
| 20260710-02 | 医用空气加压氧舱 | 1 | 一、诊疗项目：主要开展神经系统疾病、各类中毒急症、骨科难愈创面、心脑血管缺血性疾病、康复调理及危重症高压氧救治等。 二、适用范围：适用于各类全身缺血缺氧性疾病、急危重症、术后康复、神经功能损伤患者，可收治气切、重症卧床及行动不便人群，同时满足舱区应急抢救与生命体征监护救治需求。 三、基本功能要求：1.舱门通行宽度充足，可满足病床、转运平车顺畅进出舱。 2.要求配备完善通风换气系统，舱内空气循环良好、洁净舒适，符合院感防控标准。 3.要求设有独立吸氧终端，各端口支持不同吸氧方式，满足患者个体化治疗需求。 4.要求具备加压、稳压、减压自动调控，拥有参数监测、声光报警、应急泄压、舱内外对讲等安全功能。 5.要求具备医疗急救适配功能，可兼容监护、输液、人工气道等设备入舱，与抢救室无缝衔接，满足急危重症应急救治。 |
| 20260710-03 | 床旁超声 | 1 | 一、诊疗项目：常规彩色多普勒超声检查 二、适用范围：适用于急诊床旁、手术室、ICU、病房危重或不能移动的患者，可快速开展全身多部位的超声检查。 三、基本功能要求：高端的便携超声，满足心脏、腹部、血管、浅表肌骨等全身检查的需求；至少配3把探头，配备台车。 |
| 20260710-04 | 超声 | 2 | 一、诊疗项目：常规彩色多普勒超声检查 二、适用范围：适用于全身各脏器的常规超声检查、超声造影、弹性成像等 三、基本功能要求：超高端全身彩色多普勒超声，满足心脏、腹部、血管、浅表、肌骨等全身检查的需求，具有造影、弹性等先进功能，可以支持科室后续科研工作的开展；至少配4把探头。 |
| 20260710-05 | 悬吊DR | 1 | 一、诊疗项目：X线摄影成像 二、适用范围：用于完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查 三、基本功能要求：能够一次曝光完成下肢全长及全脊柱正侧位摄影 |
| 20260710-06 | 床旁DR | 1 | 一、诊疗项目：X线摄影成像、X线摄影成像-床旁X线摄影加收 二、适用范围：用于完成床旁患者全身各部位、各体位、各角度的拍片检查 三、基本功能要求：推行省力，行进速度快。伸缩臂长。 |
| 20260710-07 | CT | 1 | 一、诊疗项目：计算机体层成像（CT)平扫、计算机体层成像（CT)增强、计算机体层（CT)灌注成像、计算机体层（CT）造影成像（血管） 二、适用范围：用于完成全身各部位多系统CT检查。 三、基本功能要求：256排及以上，具备超快速扫描、高清三维重建、精准灌注成像等功能，密度与空间分辨力更优。用途聚焦疑难疾病诊断：如心脏冠脉成像、微小病变（早期肿瘤、细微骨折）检出、血管精准评估及复杂手术术前规划与术后随访。 |
| 20260710-08 | CT | 1 | 一、诊疗项目：计算机体层成像（CT)平扫、计算机体层成像（CT)增强、计算机体层（CT)灌注成像、计算机体层（CT）造影成像（血管） 二、适用范围：用于完成全身各部位多系统CT检查。（高端，兼具科研） 三、基本功能要求：256排及以上，具备超快速扫描、高清三维重建、精准灌注成像等功能，密度与空间分辨力更优。用途聚焦疑难疾病诊断：如心脏冠脉成像、微小病变（早期肿瘤、细微骨折）检出、血管精准评估及复杂手术术前规划与术后随访。可进行能谱成像，兼顾科研及临床试验。 |
| 20260710-09 | MR(1.5T) | 1 | 一、诊疗项目：磁共振（MR)平扫、磁共振（MR)增强、磁共振（MR)平扫成像（血管）、磁共振（MR）灌注成像 二、适用范围：用于完成全身各部位多系统MRI检查。 三、基本功能要求：具备高软组织分辨力，支持多序列、多平面成像及增强扫描，能清晰显示器官结构与病变细节。临床常用于中枢神经、脊柱、关节、乳腺、腹部、盆腔脏器疾病诊断，如肿瘤定性、炎症 / 损伤评估、血管病变检测，兼顾精准与安全。 |
| 20260710-10 | MR(3.0T) | 1 | 一、诊疗项目：磁共振（MR)平扫、磁共振（MR)增强、磁共振（MR)平扫成像（血管）、磁共振（MR）灌注成像 二、适用范围：用于完成全身各部位多系统MRI检查。 三、基本功能要求：具备高软组织分辨力，支持多序列、多平面成像及增强扫描，能清晰显示器官结构与病变细节。临床常用于中枢神经、脊柱、关节、乳腺、心脏、腹部、盆腔脏器疾病诊断，如肿瘤定性、炎症 / 损伤评估、血管病变检测，兼顾精准与安全。 |
| 20260710-11 | 抢救床（含床头柜、床垫） | 1 | - 基本功能要求：1.患者突发病情变化（血氧骤降、晕厥、抽搐、胸闷、心衰、过敏等），可立即在抢救床上平卧开展心肺复苏、急救处置，为抢救争取时间。 2.可调节床头抬高、平躺、下肢抬高等体位，满足呼吸困难、端坐呼吸、低血压、休克、呕吐患者的急救体位安置需求。 3.带双侧护栏，对意识不清、躁动、老年患者防止坠床、跌落，保障医疗安全。 - 4.配床头柜、床垫。 |
| 20260710-12 | 手法按摩床 | 10 | 一、诊疗项目：诊疗，按摩、治疗辅助工具 二、适用范围：用于诊疗室医疗过程中患者的体位承载，也可用于手法按摩、针灸和理疗等医务人员的诊疗操作。 三、基本功能要求： 1.木质床体； 2.床头配有呼吸塞和手托板，可提高患者俯卧治疗的舒适性； 3.最大静态承重≥100kg。 |
| 20260710-13 | 过床器 | 17 | 一、诊疗项目：主要用于： 1. 手术患者病床与手术台之间平稳转移过床。 2. 术后全麻未醒、危重、肥胖、骨折患者无搬动、少损伤平移转运。 3. 减少人工抬搬，避免患者二次损伤、坠床及医护职业劳损。 4. 保障转运过程平稳舒适，维持生命体征稳定。 二、适用范围：术前从病床转手术台、术后手术台转转运车/病床、院内检查跨床平移。 三、基本功能要求：1. 材质柔韧光滑、高强度耐磨，防水易擦拭消毒，符合手术室院感要求； 2. 滑动顺畅、平移省力，转移过程平稳无颠簸、无牵拉疼痛； 3. 承重强度高，不易变形、断裂，适配成人及超重患者使用； 4. 结构轻薄易收纳、可折叠，占用空间小，方便手术室存放与随时取用； 5. 无尖锐边角，使用安全，操作简单，单人或双人即可完成过床转移； 6. 耐反复清洗、耐消毒液浸泡，可重复使用，耐腐蚀不易老化。 |
| 20260710-14 | 妇科诊察床（普通） | 1 | 一、诊疗项目：妇科检查 二、适用范围：健康体检妇科用； 三、基本功能要求：具备体位调节功能、台面电动升降功能，要求设计安全与卫生、操作灵活。 |
| 20260710-15 | 病床（含床头柜、床垫） | 329 | 基本功能要求： 1.床体尺寸:长:2100～2200mm,宽:护栏升起1000～1100mm，护栏放下920～950mm； 2.床面尺寸:长:1930～2000mm，宽:900～950mm； 3.安全承重:≥225kg； 4.升降功能:背部可升降、膝部升可降度； 5.手摇杆:背部、腿部升降摇杆共二组，具有超载保护装置； 6.整体床架采用钢骨结构设计； 7.床板：采用抗冲击型ABS塑钢材质，一体注塑成型，可透X光； 8.护栏:四片分体式安全护栏，ABS材质； 9.脚轮:带防尘盖设计，配备中控刹车系统； 10.床体配有污物袋挂钩、输液架插孔，床头两侧配备吸痰桶挂钩，床板需有约束带固定孔； 11.配备可调节式不锈钢输液架、医用床垫、床底置物架、餐板、床头柜等。 |
| 20260710-16 | 治疗台 | 273 | 基本功能要求： 整体配置要求:单台治疗台配置包含地柜、吊柜、背架、层板、隔板、配套锁具等，各部件可组合安装，背板预留强弱电孔位，隔板高度可自由调节，承重性能良好； 1.台面基础需求： 1.1 台面具备防水、耐高温、耐腐蚀、抗冲击、无毒易清洁特性，整体防辐射，长期使用不变形； 1.2 可根据医院现场场地尺寸按需定制规格，台面颜色可按要求定制； 1.3 台面做圆弧防护处理，设置导流、止水结构，靠墙位置配套同材质挡水结构，避免积水渗漏。 2.柜体整体需求 2.1 柜体整体表面光滑平整，耐磨损、不易磕碰损伤，具备防辐射、抗冲击、防锈抑菌性能； 2.2 柜体经高温固化工艺处理，涂层附着力强，耐摩擦、耐腐蚀，环保无异味； 2.3 整体焊接成型，无外露焊点，柜门贴合紧密，自带磁吸、标签卡位，配备一体式拉手，带锁具保障物品存放安全； 2.4 配套踢脚线，符合人体操作使用习惯，操作无抵脚不适感。 3.五金配件需求 五金部件需高强防腐性能，持久耐用，推拉灵活，无噪音；设有安全装置，防止抽屉随惯性滑出。 4.锁具颜色可挑选，可根据需求定制。 |
| 20260710-17 | 移动式等离子移植舱 | 2 | 一、诊疗项目 1.造血干细胞移植术前预处理阶段无菌隔离、监护与支持治疗； 2.自体、异基因、半相合及脐带血造血干细胞回输全程监护、观察与专科治疗； 3.移植术后造血重建、免疫重建全程监护、对症治疗及综合支持诊疗； 4.恶性血液病放化疗后重度骨髓抑制、粒细胞缺乏症无菌隔离救治； 5.移植相关并发症专项诊疗：移植物抗宿主病、口腔黏膜炎、出血性膀胱炎、重症感染等； 6.原发性免疫缺陷病、先天性造血异常疾病无菌保护性治疗； 7.高危感染、多重耐药菌感染患者单人密闭隔离、等离子消杀防护与临床诊疗； 8.舱内恒温恒湿洁净环境下营养支持、生命体征监测、病情动态观察及院感防控管理等。 二、适用范围 1.血液系统恶性疾病：急性白血病、慢性白血病、骨髓增生异常综合征、多发性骨髓瘤、霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤等需造血干细胞移植治疗患者； 2.非恶性血液疾病：重型再生障碍性贫血、重型地中海贫血、先天性骨髓衰竭综合征、难治性血细胞减少症等； 3.先天性遗传性疾病：原发性免疫缺陷病、遗传性代谢病、先天性造血功能缺陷需移植治疗者； 4.实体肿瘤大剂量放化疗后重度骨髓衰竭、免疫低下、感染高危需无菌层流隔离保护患者； 5.异基因造血干细胞移植术后重度免疫抑制、移植物抗宿主病高危、反复感染需长期无菌隔离监护患者； 6.院内多重耐药菌、真菌、病毒感染需单人密闭隔离、空气专项消杀的血液病及重症患者。 三、基本功能要求 1.具备等离子灭菌净化功能，可达到医用层流洁净标准，可长效维持无菌诊疗环境； 2.具备独立密闭隔离功能，可有效杜绝交叉感染； 3.具备隔离式医护交互功能，配置密封探视观察窗、内外对讲系统、隔离式物资传递通道等； 4.具备安全预警应急功能，配备断电保护、备用供电及应急消杀、应急新风系统； 5.具备院感自清洁功能，符合医院感染管理及血液病移植病区洁净标准。 |

附件二

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设备资料

项目编号:               项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 数量 | 基本要求 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 | 1 | 见附件，所有内容详实填写，没有的填“无” |  |
| 2 | 医疗器械注册证 | 1 | 设备及该设备所需耗材均需提供， 非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照 | 1 | / |  |
| 4 | 生产许可证 | 1 | 未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表” |  |
| 5 | 中小微企业说明 | 1 | 见附件，生产厂家中小微企业说明 |  |
| 6 | 使用年限证明文件 | 1 | 设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限 |  |
| 7 | 技术参数 | 1 |  |  |
| 8 | 配置清单 | 1 |  |  |
| 9 | 报名设备型号的产品彩页 | 1 |  |  |
| 10 | 报名设备价格证明 | 1 | 同型号设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 11 | 其他补充资料 | 1 |  |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 | 价格证明（同型号设备） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  | 医院名称 | 价格（万元） |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |  |  |

（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件四

生产厂家中小微企业说明

1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。

附件五

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

此表不列入附件二