石家庄市人民医院建华院区
雨水管网清淤疏通项目征集通知
我院拟对建华院区雨水管网清淤疏通项目进行招标，现向社会征集服务单位，请有意向的单位前来参与，报名需携带以下材料，资料不全不予受理。
参加询价会议的供应商携带以下材料：
1、营业执照复印件加盖公章
2、法定代表人身份证明书、法人身份证或授权委托书、委托代理人身份证
3、报价清单（加盖公章）
4、公司简介、服务方案（包含公司特点、以往业绩等内容）
[bookmark: _GoBack]说明：本次报价按采购人给定的格式进行报价，各供应商可能有一次二次调整报价环节。
以上资料，装订后在规定时间内送至建华院区负一067总务后勤科。
报名截止时间：2026年7月 31日16:00
报名地址：石家庄市人民医院建华院区负一067总务后勤科
联系电话：0311-69088012

                                 总务后勤科
                              2026年7月28日


项目地点：石家庄市人民医院建华院区
项目范围：医院院区雨水主干管、雨水支管、雨水检查井排水设施。依据CAD图纸，主要施工范围包括：
南侧主线（分区一）：1号井→由东向西→21号井→接入市政管网，沿线覆盖门诊/医技楼南侧雨水主干管及支管；
北侧主线（分区二）：22号井→由东向西→西侧南北向雨水管道→44号井→20号井→接入市政管网，沿线覆盖病房楼北侧雨水主干管及西侧连接管。
现状：院区雨水管网长期受落叶、泥沙、尘土、地表杂物堆积影响，管道内存在淤积、过水断面减小、收水不畅等问题。汛期易出现路面积水、排水不畅现象，需进行系统性清淤疏通，恢复管网设计排水能力。
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