关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱srmyysbzj1@126.com。
邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。
报名截止时间：2026年8月3日
地址：石家庄市建华南大街365号石家庄市人民医院
联系电话：69089541



医疗设备科
2026年7月30日


1

附件一
医疗设备清单
	项目编号
	设备名称
	数量
	功能需求

	20260730-01
	电脑中频电疗机
	4
	[bookmark: _GoBack]一、诊疗项目：电刺激治疗费
二、适用范围：该产品能兴奋神经肌肉组织、软化瘢痕、松解粘连，具有镇痛、促进炎症消散、改善局部血液循环的作用，并具有药物导入功能。
三、基本功能要求：要求低频调制中频无电解、渗透力强、对神经系统有综合效应、可镇痛锻炼骨骼肌、对局部血液循环具有促进作用、对人体细胞具有刺激作用等。

	20260730-02
	超短波电疗机
	1
	一、诊疗项目：超短波短波治疗
二、适用范围：适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。
三、基本功能要求：适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。设备具有输出回零保护装置，治疗结束有声光提示。输出功率不小于200W，输出功率多档可调。配备不少于三种规格的电极。

	20260730-03
	超声治疗仪(聚焦式)
	1
	一、诊疗项目：超声波治疗-聚焦超声治疗
二、适用范围：利用聚焦超声技术用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗
三、基本功能要求：
1.适应症范围：利用聚焦超声技术适用于人体的颈肩部、腰腹部和四肢部位慢性软组织损伤性疼痛的治疗。
2.超声治疗头主机集成一体机，LCD显示屏，可显示人机交互界面及设备运行参数。
3.工作频率：≥0.8MHz。
4.额定输出声功率≥10W，输出声功率多档可调节。
5.波束类型：会聚型。

	20260730-04
	低频磁疗机
	1
	一、诊疗项目：磁热疗法
二、适用范围：适用于三叉神经痛、前列腺炎、支气管炎、肩周炎、急性扭伤的辅助治疗。
三、基本功能要求：适用于三叉神经痛、前列腺炎、支气管炎、肩周炎、急性扭伤的辅助治疗。同时对人体辅以电磁震颤，具有按摩功能和热敷作用。磁场强度可调。有多种规格磁疗头可选。

	20260730-05
	电子针疗仪
	4
	一、诊疗项目：常规针法
二、适用范围：腰酸背痛、神经麻痹、肌肉酸楚痛、麻痹的辅助治疗。
三、基本功能要求：输出电流波形有连续波、疏密波、断续波，可用电源，也可用干电池。

	20260730-06
	火罐
	4
	一、诊疗项目：悬空灸、背部疾病推拿、中医走罐
二、‌适用范围：痛症痹症‌：颈肩腰腿痛、腰椎间盘突出、风湿/类风湿性关节炎等；寒湿病症‌：宫寒痛经、产后身痛、胃肠虚寒（腹痛腹泻）、手脚冰凉。
三、基本功能要求：五层罐体、双层莲花瓣口、双层莲花瓣口内进风孔、罐体内设有不锈钢固定装置和隔灰网、内置艾柱燃烧，通过‌揉、碾、推、按、点、摇、闪、震、熨、烫‌等多种手法在体表游走，可实现热力渗透与机械刺激结合，不散不落灰。



附件二
市场调研表
	设备名称
	
	设备型号
	

	注册证号
	
	交货周期
	

	生产厂家
	

	市场报价
（万元/台）
	
	优惠价
（万元/台）
	

	质保期
	
	使用年限
	

	收费情况
	物价名称
	物价编码
	收费标准

	
	
	
	

	配置清单
	



	主要技术参数
	1.

	
	2.

	
	3.

	同型号设备
采购情况
	医院名称
	成交价（万元/台）

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	3.
	

	专属耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



设备资料
项目编号:               项目名称:                            
设备名称(注册证名称)：                    型号：             
生产厂家：                                      
	序号
	资料名称
	数量
	基本要求
	页码

	1
	市场调研表
	1
	见附件，所有内容详实填写，没有的填“无”
	

	2
	医疗器械注册证
	1
	设备及该设备所需耗材均需提供，
非医疗器械提供相关说明
	

	3
	生产厂家营业执照
	1
	/
	

	4
	生产许可证
	1
	未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”
	

	5
	中小微企业说明
	1
	见附件，生产厂家中小微企业说明
	

	6
	使用年限证明文件
	1
	设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限
	

	7
	技术参数
	1
	
	

	8
	配置清单
	1
	
	

	9
	报名设备型号的产品彩页
	1
	
	

	10
	报名设备价格证明
	1
	同型号设备价格证明3份（销售发票或合同）
	

	11
	其他补充资料
	1
	
	


《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件三
设备信息表
	项目编号
	项目名称
	品牌
	注册证号
	设备名称
	型号
	生产厂家
	联系人
	联系电话
	设备单价(万元）
	质保年限/年
	使用年限/年
	配套耗材
	生产厂家中/小/微企业
	进口/国产
	价格证明（同型号设备）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	耗材名称
	注册证号
	型号
	生产厂家
	耗材价格
	
	
	医院名称
	价格（万元）

	参照附件一
	参照附件一
	
	
	以注册证产品名称为准
	与注册证批准型号一致
	
	
	
	
	
	
	以注册证产品名称为准
	
	与注册证批准型号一致
	
	
	中/小/微/非中小微
	
	
	


（此表不列入附件二，以Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）




附件四
生产厂家中小微企业说明


1.（报名设备注册证名称），生产厂家为（生产厂家企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业、非中小微企业）。



















附件五
设备调研询价表
项目编码：                 项目名称:
	设备注册证名称
	

	规格型号
	

	注册证号
	

	生产厂家
	

	设备报价(万元)
	

	质保期
	

	交货周期
	

	配置清单

	

	专属
耗材
	耗材名称
	常用型号
	价格
	注册证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表不列入附件二
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