关于征集PDA及移动平板供应商的通知
因工作需要，我院拟购置移动护理用PDA及移动平板设备一批，现面向社会公开征询，请符合条件的供应商及厂家积极参与。

具体需求：

移动护理设备（PDA、PAD）,具体参数需求见附件1
报名公司提交材料
1、具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者三证合一。

2、供应厂商对业务员授权书（法定代表人参加的，提供法定代表人居民身份证复印件；法定代表人授权人参加的，提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证复印件。） 
3、产品图片、详细参数介绍

4、产品售后服务、业绩情况介绍

5、产品报价单（见附件2）

所有纸质版材料加上封皮及目录装订成册，加盖公章，电子版发至邮箱，邮箱地址：sjzsrmyyxxzxht2@163.com， 邮件名称：项目名称+厂家名称+联系人+联系方式，信息填写清楚。资料不齐全者不能参加现场演示。
三、资料提交地点：材料纸质版原件提交至石家庄市人民医院建华院区（建华南大街365号）负1层信息中心
四、提交时间：截止到2026年9月18日
五、演示时间及地点：另行通知

六、联系方式： 69089995
                                       信息科
                 2026年9月14日

附件1：

1、移动护理系统手持PDA终端
	序号
	参数类型
	指标项目
	技术参数要求

	1
	硬件参数
	▲CPU处理器平台
	八核处理器及以上，频率≥2.2GHz 

	2
	
	▲存储器
	RAM：≥8GB，

	
	
	
	ROM：≥128GB 

	3
	
	操作系统
	≥Android 13

	4
	
	★触摸屏
	屏幕大小：≤5.5英寸，避免设备过大造成用户使用困难，支持戴手套/带水触摸
分辨率支持：≥720×1440，

提供生产厂商盖公章的参数满足说明文件

	5
	
	单机重量
	≤280g

	6
	
	键盘
	屏幕正面无实体按键，便于对设备正面清洁

	
	
	
	侧面有实体扫描按键、音量按键、PTT按键

	7
	
	WIFI
	2.4G/5G 双频，

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w协 议

快速漫游：PMKID caching; 802.11r (Over-the-Air);

OKC，可设置Wi-Fi漫游阈值

	8
	
	通信制式
	支持5G ,向下兼容4G、3G、2G网络

提供生产厂商盖公章的支持5G说明文件

	9
	
	★摄像头
	前置5MP摄像头

后置13MP摄像头，PDAF，支持闪光灯，支持变焦、自动对焦，能支持现场录像功能；

	10
	
	条码扫描
	可读取国际通用一维条码和二维条码
同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描

扫码需具备十字光线瞄准定位，并带有相应的安全指示标志，现场测试出光效果，并检查指示标志。

	11
	
	防护等级
	IP67及以上防护等级，提供带CMA及CNAS盖章的第三方检测报告扫描件

	
	
	
	可承受 1.5m及以上高处到地面的多次跌落，提供带CMA及CNAS盖章的第三方检测报告扫描件

	12
	
	电池
	5000mAh或以上锂电池，

为保证续航使用，用户无需工具可手动拆卸更换

	13
	
	耐菌外壳
	产品选用医疗专用材料的外壳，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，提供带CMA及CNAS盖章的第三方检测报告扫描件

	14
	配件
	★充电底座
	可提供一机一电充电底座，同时充电一个主机和一块电池


	序号
	参数类型
	指标项目
	技术参数要求

	
	硬件参数
	*CPU 处理器
	核心数≥八核  主频≥ 2.4GHz；

	
	
	*内存存储
	*内存≥6GB，存储≥128G；

	
	
	操作系统
	Android15；

	
	
	*屏幕大小
	≥11英寸显示屏

	
	
	分辨率支持
	分辨率≥2560X1600；

	
	
	网络
	WIFI5,5G；

	
	
	电池
	容量≥7000mAh；

	
	
	配件
	带保护外壳


2、平板电脑
附件2：

                                      PDA及平板电脑报价单
	序号
	物资名称
	数量
	响应参数
	品牌
	规格型号
	单价
	合计
	质保期

	1
	PDA
	85
	
	
	
	
	
	

	2
	平板电脑
	12
	
	
	
	
	
	


供应商（公章）：__________________________________

法定代表人或其委托代理人(签字或印章）：___________

________年____月___日

