2026年石家庄市人民医院腕带项目

征集供应商通知

我院2026年拟定购置腕带，现征集供应商。

报名需提供：

- 一、公司资质：具有相关业务经营范围，有效的营业执照，组织机构代码证，税务登记证(三证合一只需提供营业执照扫描件),以及相关资质证书扫描件。

二、法定代表人参加报名的，提供法定代表人居民身份证扫描件；法定代表人授权人参加报名的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证扫描件。

三、技术参数要求

1.材质类型：特制纳米硅胶复合材料；

2.可扫描期限：≥90 天（常温下）；

3.材质特点：超柔软、轻薄、佩戴舒适感强，耐磨、耐腐蚀，防水防酒精，带独有的抗菌涂层。能有效抵抗血液，异丙醇，污水，清洁剂，酒精等的侵蚀；

4.打印方式：碳带打印(提供至少40台腕带专用打印机和打印碳带);

5.打印内容：文字、数字、一维码、二维码、高危提示标识；

6.腕带包括腕带、腕带扣子。颜色：提供三种以上颜色。

7.佩戴方式：硅胶锁扣型，一次性使用；

四、请严格遵照附件格式填写报价清单，提交加盖单位公章的扫描件，并同步提供对应产品图册。

以上资料，请打包于2026年11月4日前发送至总务后勤科邮箱

srmyyhqbzb@126.com 。

此次征集供应商仅作为我院前期产品选定及市场调研询价。

联系电话：0311-69089777

附件：腕带报价清单

总务后勤科

2026年10月29日

附件

| 腕带报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 制造商 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 成人腕带 | 260mm*25mm～260mm*30mm | 条 | 150000 |  |  |  |  |
| 2 | 儿童腕带 | 200mm*25mm～222mm*30mm | 条 | 5000 |  |  |  |  |
| 3 | 新生儿腕带 | 148mm*25mm～180mm*30mm | 条 | 5000 |  |  |  |  |
| 4 | 腕带扣 | 10mm*30mm | 个 | 160000 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件中的产品规格、数量为预估参考，不作为最终供货依据，最终以实际需求为准据实结算。 报价单位： 联系人： 联系电话： 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |